## Energy savings
Heat pumps (air conditioners)
Sales
Year | Sales all units | Sale single-duct protable
2004 | 38538
2005 | 55128
2006 | 73648 |  |  | (A year is between 1 April of the previous year and 31 March of the listed year).
2007 | 87574
2008 | 114336
2009 | 121420
2010 | 120180
2011 | 111887
2012 | 103971
2013 | 94083
2014 | 100964
2015 | 106437
2016 | 126760
2017 | 149326 |  |  | (2021 onwards Includes single-duct portable sales and data).
2018 | 150259
2019 | 172230
2020 | 178991
2021 | 237569 | 1261
2022 | 271893 | 8341
2023 | 240984 | 7624
2024 | 205231 | 4971
Efficiency
Year | Average COP | Average EER
2004 | 3.24 | 2.8
2005 | 3.32 | 2.92
2006 | 3.37 | 2.97
2007 | 3.56 | 3.19
2008 | 3.56 | 3.23
2009 | 3.58 | 3.25
2010 | 3.68 | 3.37
2011 | 3.75 | 3.44
2012 | 3.81 | 3.49
2013 | 3.83 | 3.55
2014 | 3.86 | 3.58
2015 | 3.87 | 3.63
2016 | 3.92 | 3.68
2017 | 3.95 | 3.71
2018 | 3.99 | 3.75
2019 | 4.06 | 3.83
2020 | 4.12 | 3.89
2021 | 4.15 | 3.92
2022 | 4.06 | 3.81
2023 | 4.06 | 3.83
2024 | 4.05 | 3.81
Single Split Systems Efficiency
Year | Average COP | Average EER | Sold
2004 | 3.24 | 2.8 | 5426
2005 | 3.32 | 2.92 | 12448
2006 | 3.38 | 2.98 | 23853
2007 | 3.56 | 3.2 | 51836
2008 | 3.57 | 3.24 | 111702
2009 | 3.58 | 3.25 | 118664
2010 | 3.68 | 3.37 | 118601
2011 | 3.76 | 3.45 | 109908
2012 | 3.82 | 3.5 | 101965
2013 | 3.84 | 3.56 | 91918
2014 | 3.87 | 3.58 | 92563
2015 | 3.88 | 3.63 | 103328
2016 | 3.92 | 3.69 | 123997
2017 | 3.95 | 3.71 | 146280
2018 | 3.99 | 3.76 | 144362
2019 | 4.06 | 3.84 | 165954
2020 | 4.13 | 3.9 | 172634
2021 | 4.17 | 3.94 | 229658
2022 | 4.09 | 3.86 | 255946
2023 | 4.09 | 3.87 | 224635
2024 | 4.06 | 3.84 | 191899
Single Split Systems COP
Year | <3 | >=3 | >=3.5 | >=4 | >=4.5
2004 | 16% | 65% | 19% | 0% | 0%
2005 | 12% | 63% | 25% | 0% | 0%
2006 | 10% | 59% | 30% | 1% | 0%
2007 | 6% | 38% | 45% | 11% | 0%
2008 | 7% | 36% | 46% | 11% | 0%
2009 | 6% | 33% | 49% | 11% | 1%
2010 | 4% | 20% | 60% | 15% | 1%
2011 | 2% | 14% | 61% | 19% | 4%
2012 | 2% | 14% | 52% | 25% | 7%
2013 | 1% | 12% | 54% | 26% | 7%
2014 | 1% | 9% | 54% | 26% | 10%
2015 | 0% | 9% | 53% | 27% | 11%
2016 | 0% | 9% | 50% | 28% | 13%
2017 | 0% | 8% | 47% | 29% | 16%
2018 | 0% | 7% | 46% | 28% | 19%
2019 | 1% | 12% | 42% | 25% | 20%
2020 | 0% | 5% | 38% | 26% | 31%
2021 | 0% | 5% | 34% | 29% | 32%
2022 | 0% | 7% | 42% | 24% | 27%
2023 | 0% | 8% | 40% | 25% | 27%
2024 | 0% | 8% | 42% | 30% | 20%